Mr. et Mme. Patrick THEVENET

39 Route de la Vallée 

39400  MORBIER

Saint Claude, le 30 Mai 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/230
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'une pompe à chaleur en relève de la chaudière fioul.

FOURNITURE et POSE:

Pompe à chaleur air/eau:
· 1 pack "Zuran 100 " monophasé haute température comprenant:
· 1 unité extérieure "Inverter 100" puissance pour radiateur 10 kw à – 11 ° C extérieur.
· Température d'eau 50/55°C.

· 1 unité hydraulique intérieure comprenant:

· 1 circulateur, 1 vase d'expansion, 1 contrôleur de débit, 1 pressostat manque d'eau,

· 1 purgeur et 1 vanne de remplissage.

· 1 résistance d'appoint de 3 kw intégrée.

· 1 thermostat d'ambiance  radio digital.
· 1 boîtier de relève de chaudière.

· 1 support mural pour groupe extérieur.

· 1 jeu de fixations pour groupe intérieur.

L'ensemble

8343 €


Liaisons frigorifiques:

· Cuivre isolé et recuit Ø 3/8 et 5/8.

· Colliers de fixations.

· Percements et ragréages mur extérieur.

L'ensemble

685 €
Raccordements hydrauliques:

· Primaire entre unité intérieure et départ chaudière.

· Tuyauteries cuivre écroui Ø 28 avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Piquages sur départ et retour après la vanne de mélange.

· Piquage pour sondes T° d'eau.

· Calorifuge type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupe et colle.

· Vidange et remise en eau du réseau avec purge.  
L'ensemble

1164 €
Electricité:

· Liaisons entre unité extérieure et unité intérieure avec câble 7 * 1.5 mm.

· Alimentation de l'unité intérieure avec câble 5*2.5 mm.

· Liaisons entre sondes chauffage et unité intérieure.

· Alimentation du boîtier de relève chaudière.
· Pose du thermostat d'ambiance.  

· Mise en route et programmation.

L'ensemble

1165 €


Mise en service comprenant:

· Confection de dudgeons sur liaisons cuivre frigorifiques.

· Tirage au vide et mise en charge gaz.

· Explications de fonctionnements.

· Extension de la garantie main d'œuvre pendant la 1ére année.
L'ensemble

1142 €

TOTAL H.T…….………….12499.00 €

T.V.A. 5.5 %.............................687.45 €

TOTAL  T.T.C…………….13186.45 €
Nota: La production d'ECS ne sera pas assurée par la P.A.C.
PS:  La loi et les textes en vigueurs autorisent un crédit d'impôt de 50 % sur le montant de la      fourniture seule de la pompe à chaleur soit environ 4000 € dans le cadre de ce devis.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

