Monsieur THEVENOT Thierry

1, Quartier du Rocher

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 27 octobre 2008 

DEVIS ESTIMATIF D08/371
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Création de 5 logements locatifs 

Travaux de plomberie et de sanitaire 

FOURNITURES ET POSE : 
LOGEMENTS N°1 & 2
APPAREILS SANITAIRES

Ensemble de 2 éviers à poser sur meuble comprenant :

· Evier inox F18 à poser 120/60 2 bacs 1 égouttoir

· Meuble sous évier 3 portes 120 mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
754.56 €

Ensemble de 2 lavabos céramique sur colonne blanc comprenant :

· Lavabo BRIVE 60 E1286

· Colonne lavabo BRIVE E1333

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
379.42 €

Ensemble de 2 WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC 3/6 litres BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC

L’ensemble
466.88 €

Ensemble de 2  douches couleur blanc comprenant :

· Receveur à encastrer céramique 90/90 ODEON JACOB

· Bonde de douche sortie horizontale (90

· Mitigeur mural douche CLIP

· Barre de douche 3 jets SEDUCTA 


L’ensemble
837.86 €

Ensemble de 2 cumulus électrique 200 litres comprenant :

· Cumulus électrique mural stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien

L’ensemble
   1 047.34 €

PLOMBERIE
Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾

L’ensemble
    37.88 €

Robinet d’arrosage extérieur

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     54.40 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
130.48 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 


L’ensemble
    298.64 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes rez de chaussée lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords


L’ensemble
 553.76 €

Alimentation eau chaude et eau froide des appareils sanitaires 

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 20/22 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
 2 545.25 €


SOUS TOTAL H.T Logements  1 & 2
 7 106.47 €
LOGEMENT N°3
APPAREILS SANITAIRES

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier inox F18 à poser 120/60 2 bacs 1 égouttoir

· Meuble sous évier 3 portes 120 mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
377.28 €

Ensemble lavabo céramique sur colonne blanc comprenant :

· Lavabo BRIVE 60 E1286

· Colonne lavabo BRIVE E1333

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
189.71 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC 3/6 litres BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
233.44 €

Ensemble douche couleur blanc comprenant :

· Receveur à encastrer céramique 90/90 ODEON JACOB

· Bonde de douche sortie horizontale (90

· Mitigeur mural douche CLIP

· Barre de douche 3 jets SEDUCTA 


L’ensemble
418.93 €

Ensemble cumulus électrique 200 litres comprenant :

· Cumulus électrique mural stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
  523.67 €

PLOMBERIE
Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.94 €

Robinet d’arrosage extérieur

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     27.20 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
65.24 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 


L’ensemble
    149.32 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes rez de chaussée lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords


L’ensemble
   238.62 €

Alimentation eau chaude et eau froide des appareils sanitaires 

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 20/22 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   1 323.02 €


SOUS TOTAL H.T Logement 3
 3 565.37 €
LOGEMENT N°4
APPAREILS SANITAIRES

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier inox F18 à poser 120/60 2 bacs 1 égouttoir

· Meuble sous évier 3 portes 120 mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
377.28 €

Ensemble lavabo handicapé comprenant :

· Lavabo céramique blanc Handylav Jacob Delafon E1981

· Siphon lavabo PVC déporté E6050

· Mitigeur lavabo Panache Easy E18161

· Fixations lavabo


L’ensemble
452.29 €

Ensemble WC handicapé comprenant :

· Cuvette surélevée Jacob Delafon E1729

· Réservoir 3/6 litres céramique blanc E1537

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Pipe WC PIPUNIC

· Fixations WC 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Barre d’appui chromé 135°


L’ensemble
320.99 €

Ensemble douche couleur blanc comprenant :

· Receveur à encastrer céramique 90/90 ODEON JACOB

· Bonde de douche sortie horizontale (90

· Siège de douche escamotable

· Barre d’appui chromé 135°

· Mitigeur mural douche CLIP

· Barre de douche 3 jets SEDUCTA 


L’ensemble
618.88 €

Ensemble cumulus électrique 200 litres comprenant :

· Cumulus électrique mural stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
  523.67 €

PLOMBERIE
Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.94 €

Robinet d’arrosage extérieur

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     27.20 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
65.24 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 

L’ensemble
    149.32 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes rez de chaussée lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords


L’ensemble
   238.62 €

Alimentation eau chaude et eau froide des appareils sanitaires 

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 20/22 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
 1 323.02 €


SOUS TOTAL H.T Logement 4
 4 115.45  €
LOGEMENT PRIVE
APPAREILS SANITAIRES

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier inox F18 à poser 120/60 2 bacs 1 égouttoir

· Meuble sous évier 3 portes 120 mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC

L’ensemble
377.28 €

Ensemble de 2 lavabos céramique sur colonne blanc comprenant :

· Lavabo BRIVE 60 E1286

· Colonne lavabo BRIVE E1333

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC

L’ensemble
379.42 €

Ensemble de 3 WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC 3/6 litres BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
700.32 €

Ensemble de 2 baignoires acrylique blanche comprenant :

· Baignoire acrylique 160x70 Corvette 

· Mitigeur B/D mural thermostatique STOMB

· Raccord colonnette oblique chromé

· Ensemble douchette avec support

· Vidage automatique baignoire 


L’ensemble
1 127.10 €

Ensemble cumulus électrique 300 litres comprenant :

· Cumulus électrique sur socle stéatite 300 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
  722.32 €

PLOMBERIE
Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾

L’ensemble
    18.94 €

Robinet d’arrosage extérieur

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾

L’ensemble
     27.20 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
65.24 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 

L’ensemble
    149.32 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes rez de chaussée lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords

L’ensemble
   543.48 €

Alimentation eau chaude et eau froide des appareils sanitaires 

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 20/22 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 

L’ensemble
 2 241.85 €


SOUS TOTAL H.T Logement privé
 6 352.47 €

TOTAL H.T

21 139.76 €


T.V.A. 5.50 %

    1 162.69 €


TOTAL T.T.C

22 302.45 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 10 sur 11

