Monsieur THEVENOT Thierry

1, Quartier du Rocher

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 27 octobre 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   D08/416
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Création de 5 logements locatifs 

Travaux de chauffage 

FOURNITURES ET POSE : 
Générateur gaz condensation chauffage seul

· Chaudière gaz au sol  VITOCROSSAL 300 16/49Kw

· Régulation extérieure VITOTRONIC 300 KW3


L’ensemble
7 086.25 €

Evacuation des fumées dans cheminée existante (forfait hauteur 15ml)

· Elément de base conduit (100/150mm

· Tube de fumée flexible spécial condensation (15ml)

· Tampon de visite droit

· Tube de fumée Longueur 1ml

· Coude à 90°

· Manchon coulissant

· Percement du conduit maçonné existant


L’ensemble
2223.77 €

Accessoires chaufferie

· Divicon modulaire circuit logement privé

· Vanne 3 voies motorisé circuit logement privé

· Circulateur circuit radiateur logements 

· Contrôleur de débit à palette

· Vase expansion chauffage

· Soupape de sécurité avec mano pression

· Pot d’injection type BI12

· Purgeur automatique sur circuits logements

· Séparateur d’air type ZUV

· Vannes d’arrêt à purge sur circuit départ retour logement

· Vannes d’équilibrage circuits logements


L’ensemble
3 303.34 €

Alimentation eau froide

· Raccord polyéthylène sur attente en chaufferie

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Disconnecteur SOCLA CA 286

· Sous-compteur eau froide 1.5m3/h

· Filtre à eau ¾

· Vanne d’arrêt à purge ¾


L’ensemble
  519.58 €

Compteur de calorie pour 5 logements

· Compteurs d’énergie thermique type Ciclade DN15

· Kit de By-pass avec doigt de gant

· Sous-compteur eau froide 1.5m3/h

· Vanne d’arrêt à purge ¾


L’ensemble
2 255.90 €

Distribution chaufferie

· Tube cuivre écroui 26/28 à 40/42 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau départ retour chauffage


L’ensemble
  773.10 €

Distribution radiateurs

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Percements mur, plancher, plafond


L’ensemble
11 923.00 €

Calorifuge tuyauterie chauffage partie non chauffée

· Coquille isolante auto-adhésive Ep13mm 


L’ensemble
  847.90 €

Corps de chauffe (Nbre 28)

· 22 Radiateurs acier gamme habillée Compact HEATLINE

· 6 Radiateurs sèche-serviettes eau chaude modèle PRIMEO 

· Vannes thermostatiques ½ équerre Oventrop

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes ou tés de réglage ½


L’ensemble
8439.93 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance Journalier THERMOFLASH (5u)

· Câblage thermostats depuis chaufferie


L’ensemble
1 272.50 €
Alimentation gaz depuis existant chaufferie

· Vanne d’arrêt gaz sous coffret à briser

· Plaque signalétique gaz

· Protection mécanique

· Tube cuivre écroui 26/28 compris raccords colliers brasures

· Percement mur extérieur


L’ensemble
1 453.06 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau circuit chauffage

· Câblage chaudière et accessoires sur attente électricien

· Réalisation d’une armoire de commande chaufferie

· Essai purge radiateurs dans logement 

· Mise en route et réglage combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble 
 1 792.50 €


TOTAL H.T

41 890.83 €


T.V.A. 5.50 %

    2 304.00 €


TOTAL T.T.C

44 194.83 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

