Monsieur THEVENOT Thierry

1, Quartier du Rocher

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 25 novembre 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   D08/416 (2)
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Chauffage gaz naturel

LOGEMENT N° 2
FOURNITURES ET POSE : 

Générateur gaz 

· Chaudière murale gaz ventouse avec ballon sanitaire intégré type IDRA 4024 BV 

· Conduit ventouse horizontale

· Percement et scellement ventouse

· Vanne d’isolement à boisseau circuit sanitaire et chauffage


L’ensemble
1 814.38 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance sans fils J/H Thermoflash DIGI2

· Câblage et raccordement sur chaudière

L’ensemble
  277.70 €

Corps de chauffe (Nbre 6)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO

· Salle de bains (1u)

· Radiateur acier HEATLINE gamme habillée situé dans :

· Chambres  (2u)

· Salon séjour (2u)

· Entrée (1u)

· Vanne thermostatique ½ équerre OVENTROP

· Coude de réglage ½ OVENTROP


L’ensemble
1 801.57 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

Chaudière

· Vanne d’arrêt ¾ compris raccords à souder

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

Cuisinière 

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
1 200.98 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit sous fourreau pour passage en chape

· Collecteurs de distribution radiateur en cuivre


L'ensemble
1 723.85 €

Alimentation et câblage électrique

· Raccordement chaudière sur attente

· Câblage régulation 


L’ensemble
 393.80 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Mise en route essai purge

· Réglage combustion et régulation

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
   359.75 €


TOTAL H.T

7 572.03 €


T.V.A. 5.50 %

    416.46 €


TOTAL T.T.C

7 988.49 €

VARIANTE CHAUDIERE CONDENSATION

Générateur gaz 

· Chaudière murale gaz condensation ventouse avec ballon sanitaire intégré Type IDRA CONDENS 4030 BVR

· Conduit ventouse condensation horizontale

· Percement et scellement ventouse

· Vanne d’isolement à boisseau circuit sanitaire et chauffage


Plus value T.T.C.
1 035.64 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
Page 3 sur 3

