Mr. et Mme. THIREAU

Hameau de Noircombe 

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 10 Janvier 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/024
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central et production d'eau chaude au bois.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière  bois Chauffage Français "Boscane RF 25" puissance 25 kw.

· Foyer acier épaisseur 6 mm recouvert en partie inférieure de réfractaire. 

· Combustion inversée avec ventilateur d'extraction.

· Serpentin de sécurité surchauffe intégré.

· 1 calorstat de réglage air primaire.

· 1 volet de réglage air secondaire.

· 1 soupape thermique simple Ø ¾. 

L'ensemble

3281 €
Ballon tampon et ECS :

· 1 ballon vertical "BKNP 500 " capacité 500 litres avec ballon d'ECS immergé 

            capacité 180 litres.

· 4 thermomètres avec doigts de gant.

· 1 résistance électrique 4.5 kw avec thermostat intégré.

· 1 jaquette isolante souple épaisseur 100 mm.

L'ensemble

2020 €

Primaire chaudière / ballon:

· Tube fer Ø 1"1/4 avec raccords, soudures, colliers.

· 1 vase d'expansion azote 25 litres avec té Ø 3/4 pour chaudière.

· 1 vase d'expansion azote 35 litres avec té Ø 3/4 pour ballon.

· 2 soupapes mano 3 bars Ø ¾.

· 1 by-pass de recyclage "Ladomat 21" avec pompe, vannes d'arrêt et thermostat.

· 2 vannes sphériques Ø 1"1/4.

· 1 purgeur automatique Ø 3/8.

· 1 vannes de vidange Ø 1" pour ballon et chaudière.

· Calorifuge épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

1010 €

Corps de chauffe:

Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine nb:1.

· Salon nb: 1.

· Salle de bain 1er nb: 1 (sèche serviette).

· Ch 1er nb: 1.
· Bureau 1er nb: 1.

· Dressing nb: 1.
· Gd pièce 1er nb: 2.

· Mezzanine nb: 2 (dont 1 vertical).

· Toilettes 2ème nb: 1.

· Ch 2 ème nb: 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 10 vannes thermostatiques.

· 2 vannes simples.

· 12 coudes de réglages.

L'ensemble

2982 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui et recuit Ø 28 à 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· 1 vanne mélangeuse 3 voies  à secteurs "VBI 31-25".

· 1 circulateur Ø 1" avec raccords.

· 3 vannes sphériques Ø 1".

· 1 clapet de retenu Ø 1".

· 1 purgeur automatique Ø3/8.

· 1 thermomètre applique sur départ.

· Percements et ragréages murs, cloisons, dalles et planchers.

L'ensemble

2866 €

Remplissage et sécurité:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenu Ø 3/8.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

146 €

Distribution sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures. 

· 1 mitigeur thermostatique général Ø 3/4.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 2 vannes sphériques Ø ¾.

· Raccordements avec modifications dans la salle de bains au 1er.

· Vidange et dépose du chauffe eau existant.

· Coupe et bouchonnage des tuyauteries inutiles.

L'ensemble

535 €

Expansion chauffage et sanitaire:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Percement du dallage.

L'ensemble

94 €

Cheminée:

· Conduits doubles parois  Ø 153 type "Poujoulat" inox-inox pour extérieur 

            et inox-galva pour intérieur avec isolation laine de roche intermédiaire.
· Y compris longueurs droites, coudes, supports, traversées de planchers.

· 1 sortie de toiture avec bavette et collet inox.

· 1 chapeau inox.

· 1 réduction double- simple paroi.

· Tuyaux inox 304 en raccord sur chaudière.

· Percements et ragréages dalle, plancher et traversée de toit.

L'ensemble

2670 €

Electricité et régulation: 

· 1 servomoteur "SQS 34.00" (action sur vanne mélangeuse).

· 1 thermostat d'ambiance avec horloge "REV 33" (action sur servomoteur)

· 1 thermostat applique sur départ ballon (action pompe chauffage).

· Alimentation et câblage de la chaudière, des pompes radiateurs et by-pass,

            des thermostats départ et ambiance et de la résistance ballon. 

· Mise en route, réglages et essais.

L'ensemble

1232 € 

TOTAL  H.T……………….16836.00 €
T.V.A. 5.5 %.............................925.98 €
TOTAL  T.T.C…………….17761.98 €

Option: 

· 1 résistance électrique pour radiateur sèche serviette.

L'ensemble

122 €  T.T.C. 

Variante:

· 1 chaudière bois ZAEGEL HELD "Vosgienne CK 25" puissance 25 kw.

· Corps acier à combustion naturelle et à triple parcours.

· Serpentin et soupape sécurité intégrés.
· Calorstat de réglage air primaire.

Moins Value ………………..675.00 € T.T.C.

PS: Pour une installation avec énergie renouvelable, la loi et les textes en vigueurs accordent des primes (Adème environ 900 €) et crédit d'impôt (50 % des fournitures chaudière et ballon soit environ 2500 € pour la chaudière "Boscane RF 25" et 2140 € pour la chaudière "Vosgienne").
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY

Page 4 sur 4

