MAIRIE DE VERNANTOIS

3,rue de la Liberté

39570 VERNANTOIS

Montmorot, le 10 novembre 2008 

DEVIS  ESTIMATIF   N°  D08/425
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Mise au norme et en conformité gaz de 3 logements locatifs
situés 4, rue de la Paix à Vernantois

FOURNITURES ET POSE : 
Logement BOURCET

· Isolation et purge du réseau gaz

· Dépose du compteur gaz situé dans coffret GDF

· Bouchonnage du réseau gaz en amont

· Modification canne cuivre gaz dans coffret GDF

· Dépose d’une partie du réseau cuivre existant 

     (Réseau existant dimensionné pour fonctionnement gaz propane)

· Dépose bouteille cuivre volume tampon gaz sous chaudière

· Réalisation d’un réseau cuivre écroui 20/22 compris raccords divers

· Peinture tuyauteries cheminant en façade

· Vanne d’arrêt gaz ¾ compris raccords à souder cuivre

· Percements mur extérieur compris rebouchage enduit

· Contrôle et essai étanchéité réseau

· Certificat de conformité gaz

· Mise en route et réglage combustion chaudière murale



L’ensemble
1 058.98 €

Logement RAYMOND

· Isolation et purge du réseau gaz

· Dépose du compteur gaz situé dans coffret GDF

· Bouchonnage du réseau gaz en amont

· Modification canne cuivre gaz dans coffret GDF

· Dépose d’une partie du réseau cuivre existant

     (Réseau existant dimensionné pour fonctionnement gaz propane)

· Réalisation d’un réseau cuivre écroui 20/22 compris raccords divers

· Peinture tuyauteries cheminant en façade

· Vanne d’arrêt gaz ¾ compris raccords à souder cuivre

· Percements mur extérieur compris rebouchage enduit

· Contrôle et essai étanchéité réseau

· Certificat de conformité gaz

· Mise en route et réglage combustion chaudière murale

L’ensemble
1 788.49 €

Logement CHAMBON

· Isolation et purge du réseau gaz

· Dépose du compteur gaz situé dans coffret GDF

· Bouchonnage du réseau gaz en amont

· Modification canne cuivre gaz dans coffret GDF

· Dépose d’une partie du réseau cuivre existant

     (Réseau existant dimensionné pour fonctionnement gaz propane)

· Réalisation d’un réseau cuivre écroui 20/22 compris raccords divers

· Peinture tuyauteries cheminant en façade

· Vanne d’arrêt gaz ¾ compris raccords à souder cuivre

· Percements mur extérieur compris rebouchage enduit

· Création d’entrée d’air dans menuiserie salon (Absence de ventilation basse)

· Remplacement flexible gaz cuisinière (Propane au lieu de gaz naturel)

· Contrôle et essai étanchéité réseau

· Certificat de conformité gaz

· Mise en route et réglage combustion chaudière murale

L’ensemble
1 740.58 €


TOTAL H.T

4 659.29 €


T.V.A. 5.50 %

    256.26 €


TOTAL T.T.C

4 915.55 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 4 sur 4

