Mr et Mme VIDOTTO Sébastien

170, route de Lons

39570 COURLAOUX

Montmorot, le 25 avril 2008 

DEVIS ESTIMATIF D07/479 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Chauffage central gaz naturel dans maison située à Courlaoux (39)

FOURNITURE ET POSE

Générateur gaz naturel

· Chaudière gaz condensation au sol ventouse avec ballon sanitaire 86 litres

· VITODENS 333 avec régulation VITOTRONIC 200

· Collecteur DIVICON avec vanne 3 voies

· Equipement motorisation vanne 3 voies

· Groupe de sécurité et purgeur automatique

· Vanne d’isolement à boisseau circuit sanitaire et chauffage


L’ensemble
4 816.46 €

Plancher chauffant (Surface rez de chaussée sauf  salle de bains wc)

· Dalle isolante à plots ACOME type NOVACOME 0.75P

· Isolant périphérique adhésif HT137mm

· Tube PER ECOTUBE 13/16

· Pontets de fixation sur plots

· Collecteurs de distribution circuit plancher

· Raccords à compression 13/16

· Vannes d’isolement boisseau démontable ¾

· Régulation de zone par thermo-moteur 220V

· Thermostat de zone pour régulation d’ambiance

· Aquastat de sécurité plancher chauffant


L’ensemble
4 383.70 €

Corps de chauffe (Nbre 7)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO

· Salle de bains (1u)

· Radiateur acier HEATLINE gamme habillée situé dans :

· Chambres (5u)

· Mezzanine (1u)

· Vanne thermostatique ½ équerre OVENTROP

· Coude de réglage ½ OVENTROP


L’ensemble
1 898.10 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau pour passage dans ravoirage

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
2 679.82 €

Alimentation collecteurs radiateur +  plancher chauffant

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
470.40 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

Chaudière

· Tube cuivre recuit sous fourreau 20/22 dans tranchée réalisée par le lot terrassement

· Vanne d’arrêt ¾ compris raccords à souder

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

Cuisinière 

· Tube cuivre recuit 14/16 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
755.05 €

Distribution chaufferie

· Tube cuivre écroui 14/16 à 26/28 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  107.34 €

Alimentation et câblage électrique

· Raccordement chaudière sur attente

· Câblage régulation et régulateurs de zone

· Câblage sonde extérieure


L’ensemble
 267.93 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Mise en route essai purge

· Réglage combustion et régulation

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
   346.50 €


TOTAL H.T

15 725.30 €


T.V.A. 5.50 %

    869.89 €


TOTAL T.T.C

16 590.19 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

