VILLE DE LONS LE SAUNIER 
Service Techniques Bâtiment 

ÉTABLISSEMENT THERMAL 

Réfection de la piscine enfant 

Lot n° 5 : Plomberie 

Carottages, percements et étanchéité entre local piscine et sous-sol   Hors Lot
a) Dépose de l'existant
L'ensemble
350.00 €
b) Douches :
Qté 12
3 570.00 €

c) Mitigeurs


· Mitigeurs fixés dans local piscine à l'extérieur des locaux douches, sur mur restant partiellement en place (longueur démolie côté pédiluve à réduire).
· Débit max 90 l à 3 bars  raccordement 1".

· Vannes ¼ de tour 1". 
· Option : départ avec vanne pour poste d'eau (démontage et remise en place par vos soins).


Qté 2
1 553.00 €
d) Raccordement

Raccordement des douches via les mitigeurs sur le circuit de bouclage existant en sous-sol, piquage sur conduites PVC pression situées à proximité immédiate.

Fourniture et pose tuyauterie, coudes, joints entre piquages et mitigeurs et entre mitigeurs et panneaux de douche.


L'ensemble
1 157.00 €

e) Eaux usées 
Raccordement des eaux sales provenant des 2 siphons des locaux douches aux réseaux d'eau usées en sous sol, hors raccordement des eaux des siphons des plages, des eaux usées

L'ensemble
590.00 €

f) Eau de piscines   (Non prévu)


TOTAL H.T

7 220.00 €


T.V.A. 19.60 %

    1 415.12 €


TOTAL T.T.C

8 635.12 €

Le 11 Septembre 2008
