Mme. WEPIERRE
27 Cité de Serger

39200 Saint CLAUDE

Saint Claude, le 29 Juillet 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/319
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière fioul.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange complète des réseaux chauffage et sanitaire.

· Désaccordements hydrauliques et électriques de la chaudière et du brûleur.

· Tronçonnage des tuyauteries fer inutiles.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

148 €

Générateur:

· 1 chaudière fioul à condensation CHAPPEE "Bora HTE BVI26".
· Corps hémisphérique en fonte, échangeur condenseur en inox 904 L.

· 1 ballon ECS vertical capacité 130 litres.

· 1 brûleur fioul écologique "Flamme bleue".

· 1 kit hydraulique avec pompe de charge sanitaire. 

· 1 vase d'expansion sanitaire.

· 1 kit départ et retour direct avec pompe chauffage.

· 1 vase d'expansion chauffage.

· 1 soupape mano 3 bars chauffage Ø 1/2.

· 1 système de remplissage avec disconnecteur intégré.

· 1 tableau de bord avec régulation et sonde extérieure.

L'ensemble

5631 €

Fumées:
· Eléments inox rigides Ø 80 mm pour gainage conduit.

· 1 té de visite au départ chaudière.

· 1 té de purge au bas du conduit.

· 1 support de soutien haut.

· 1 percement et ragréage du conduit de fumées.

· 1 plaque tôle pour visite d'entretien.

L'ensemble

875 €

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements sur tuyauteries fer Ø 1"1/2.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupes et colle.

· 2 vanne sphériques Ø 1".

· 1 vanne sphérique Ø ½ pour vidange chaudière.

L'ensemble

236 €

Sanitaire:

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonette pvc. 

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge EC avec coquille épaisseur 13 mm, coupes et colle.

L'ensemble

140 €

Remplissage chauffage et sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne sphérique Ø 3/8.

· Mise en eau et purge des réseaux chauffage et sanitaire.

L'ensemble

120 €

Expansions chauffage, sanitaire et condensats:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Raccordement sur évacuation pvc dans votre garage.

L'ensemble

176 €

Fioul:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 pot filtre doubles voies Ø 3/8 avec raccords.

L'ensemble

99 €

Electricité:

· Alimentation et raccordements depuis le tableau à proximité avec 

· Câbles et tubes.

· 1 protection 16 Ap.

· Alimentation, pose et raccordement de la sonde extérieure.

· Mise en route, réglages brûleur, paramétrages régulation.
· Explications client.

L'ensemble

236 €

Robinetteries radiateurs:

· Démontage de 7 vannes sur tuyauteries fer Ø 3/8.

· 7 corps de vannes thermostatiques "Oventrop".

· 7 bulbes "Oventrop".

L'ensemble

256 €

TOTAL H.T……….…………...7917.00 €

T.V.A.  5.5 %................................435.44 €

TOTAL  T.T.C………………...8352.44 €
PS: Je vous propose une chaudière de marque CHAPPEE (documentation ci jointe) dont les dimensions sont mieux adaptées à la place disponible que la chaudière VIESSMANN (Trop longue avec son ballon d'ECS horizontal placé sous la chaudière).

Pour information le prix public H.T. de cette chaudière CHAPPEE est de 6110 €.
La réglementation en vigueur permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 25 où 

40 % sur le montant de la fourniture seule de la chaudière et de 25 % sur les vannes                     thermostatiques. 
Votre distributeur de fioul peu aussi vous faire bénéficier d'une prime intéressante  lors d'un changement de chaudière. Nous lui communiquerons tous les renseignements nécessaires sur la qualité du produit. 
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 4

