
Monsieur et Madame Jean ZURCHER 


1, Val de Montiel


39000 LONS LE SAUNIER


Montmorot, le 26 février 2008  

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/108
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement chaudière fioul type IDEAL STANDARD  par condensation gaz

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage

· Vidange du ballon sanitaire


L’ensemble
89.75 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière chauffage seul

· Brûleur fioul et pot filtre

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½ à réutiliser

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 228.25 €

Chaudière gaz condensation

· Chaudière gaz chauffage seul CHAPPEE type MOOREA GCI

· Régulation en fonction de l’extérieur 

· Ensemble de raccordement hydraulique


L’ensemble
2 714.98 €

Alimentation gaz depuis coffret GDF

(La tranchée entre coffret GDF et pénétration maison sera réalisée par vos soins)

· Raccordement sur coffret normalisé GDF extérieur

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau de protection

· Grillage avertisseur jaune 

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Percement fondation pour passage réseau gaz

· Vanne d’arrêt en pénétration compris raccords à souder

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI

· Canne de raccordement 180° avec raccord à souder

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 046.71 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

· Vanne d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
 189.24 €

Gainage et  évacuation des fumées (Forfait hauteur 9ml)

· Kit de raccordement diam80/125

· Sortie de toiture spécial condensation

· Coude équerre 87° 

· Flexible spécial condensation PPTL

· Grille d’amenée d’air


L’ensemble
 902.82 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    51.45 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

· Câblage régulation chaudière

· Câblage sonde extérieure

· Modification câblage électrique sur existant

L’ensemble
   299.15 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  314.30 €


TOTAL H.T

5 836.65 €


T.V.A. 5.50 %

    321.02 €


TOTAL T.T.C

6 157.67 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

