
Monsieur et Madame Léon GOUX 

160 Lieu dit  Parrots

39210 – MONTAIN 

Cde : I 65
Saint Claude, le 28 février 2005
F A C T U R E    N°  05/02/18
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul CHAPPEE F1B par une chaudière VIESSMANN

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
52.50 €

Travaux de dépose

· Chaudière fioul avec ballon intégré à évacuer

· Brûleur fioul à conserver

· Circulateur chauffage à réutiliser

· Soupape mano ½ à réutiliser

· Vase expansion à réutiliser

· Tube fer noir et tuyau de fumée à évacuer


L’ensemble
 411.00 €

Générateur fioul

· Chaudière avec ballon intégré 130 litres VITOLA 111 22/27KW 
· Régulation VITOTRONIC 100 KC2

· Brûleur fioul VITOFLAME 100 (sans préchauffeur)


Fournitures 
2 995.00 €

Main d’œuvre 
232.55 €
Accessoires chaufferie

· Vase expansion chauffage réinstallé

· Circulateur MXL 30-32P réinstallé

· Soupape différentielle SD

· Soupape mano ½ réutilisée

· Purgeur automatique PR2 réutilisé

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 


L’ensemble
  190.65 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures


L’ensemble
 241.00 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
118.72 €

Gainage et  évacuation des fumées (Hauteur environ 5.5ml)

· Tuyau inox 304 Ø139 

· Coude équerre 90° 

· Rosace et manchette à sceller

· Gainage cheminée avec gaine inox Ø 140

· Té de purge et collier de fixation haut Ø 140


L’ensemble
 434.27 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    80.93 €

Pot filtre fioul et modification alimentation chaudière

· Tube cuivre écroui 10/12 compris raccords colliers brasures

· Pot filtre fioul 3/8 bitube


L’ensemble
    77.17 €

Raccordement électrique chaudière

· Modification alimentation 

· Disjoncteur coupure chaudière existant


L’ensemble
   56.43 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance sans piles J/H type REV SIEMENS HF

Fournitures
91.50 €


Main d’œuvre
59.43 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion 


L’ensemble
  153.00 €


TOTAL H.T
  
5 194.15 €

Remise commerciale

- 170.45 €

RESTE NET H.T.

5 023.70 €


T.V.A. 5.50 %
    
276.30 €


TOTAL T.T.C
  
5 300.00 €

Règlement dès réception de la présente facture

Pas d'escompte sur les sommes dues. En cas de règlement 30 jours après la date figurant sur la facture, des pénalités sont applicables compte tenu de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 modifiée. La pénalité est calculée par application de l'intégralité des sommes restantes dues d'un taux d'intérêt annuel égal à 2 fois le taux d'intérêt légal.[image: image1.png]



