
Mademoiselle Olivia MANZONI 


52 Rue Pommaries


74940 – ANNECY LE VIEUX 


Saint Claude, le 17 novembre 2005

CONSTAT DES TRAVAIX EFFECTUES 
Constat avant réparation dans vide sanitaire 

· Fonte Ø 63 sans pente d'écoulement 

· Fonte siliconé pour raccordement sur cuivre 

· Raccordement du cuivre Ø 40 siliconé sur PVC Ø 40

· Aucune fixation.

· Canalisation : mauvais fonctionnement d'évacuation.

Travaux effectués le 05 et 06 octobre 2005

· Suppression de la totalité des tuyaux d'évacuation (fonte, PVC, cuivre).

· Remplacement par PVC Ø 63 avec pente d'évacuation et raccordement à toutes les évacuations de l'appartement.

· Pose de fixations.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

