Détail du devis N°235

Logiciel de contrôle de température.

Le logiciel fourni répondra dans un premier temps au cahier des charges suivant: (des améliorations peuvent être envisagées, et faire l’objet d’un autre devis).

( L’interface graphique présentera 32 groupes constitué de 3 éléments chacun : le seuil de température haut (de 0 à 100°C), le seuil de température bas (de 0 à 100°C), et la température courante.

( Les 32 groupes sont totalement indépendants, et il n’y auras pas d’interaction entre les groupes. Un relais est piloté en fonction d’un capteur qui lui est associé de manière fixe.

( La mesure de température et la commutation à hystérésis du relais correspondant sera effectué à une cadence d’environ 10 à 20 mesures par seconde au maximum.
( Les entrées de sondes et les sorties de relais correspondants seront regroupées par blocs de 8 sur une même interface µchameleon. Chaque entrée de sonde (broche 1 à 8) sera associée à une sortie de pilotage relais selon un schéma fixe (entrée 1 <-> sortie 16 ; entrée 2 <-> sortie 15 …. entrée 8 <-> sortie 9), identique pour les 4 interfaces.
( Les sondes de températures devront fournir une tension analogique dans l’intervalle 0-5Volts, la correspondance entre la température et la tension devant être linéaire, et nous être communiquée à l’avance. Un filtrage éventuel devra garantir l’absence de bruit et d’impulsions sur ces tensions.

